АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОЛОВЯННИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2025 г.	        				                                            № 99

пгт. Оловянная

«Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское»»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»  от 22 мая  2025 года №  98 «О подготовке предприятий жилищно – коммунального хозяйства городского поселения «Оловяннинское» к осеннее – зимнему периоду 2025/2026 гг.», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Администрация городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации городского поселения «Оловяннинское» в сети интернет https://оловянная.рф/, а также на информационном стенде администрации городского поселения «Оловяннинское»

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

«Оловяннинское»						           О.А.Васильева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации городского поселения «Оловяннинское»

от «22» мая 2025 года № 99

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

I. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район».

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» (далее – Комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды (Приложение № 1).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой, порядком подготовки и проведения работ к осенне-зимнему периоду в пгт. Оловянная и другими нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях;

- осуществляет контроль над ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселениях, в том числе с выездами на места;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения),   объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия, в целях осуществления возложенных на нее задач, имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- несет персональную ответственность за   подготовку объектов к работе в осенне-зимний период.

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8. Заместитель Председателя Комиссии:

- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

- несет персональную ответственность за   подготовку объектов к работе в осенне-зимний период.

1.9. Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.10. Члены Комиссии имеют право:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом  работы.

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

1.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район».

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» Комиссия строит свою работу в соответствии с Порядком подготовки и проведения работ к осенне-зимнему периоду в пгт. Оловянная, утвержденного Постановлением администрации городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»  от  22 мая 2025 года № 98  «О подготовке предприятий жилищно – коммунального хозяйства городского поселения «Оловяннинское» к осеннее – зимнему периоду 2025/2026 гг.», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

2.2. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район», указан в приложении №2 к данной Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» (далее График), согласно приложения № 3 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район» к работе в осенне-зимний период.

2.5. Организациям рекомендуется  завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы

(школьные и дошкольные учреждения) – «15» сентября 2025 г.;

- по объектам электроснабжающих организаций, по объектам жилищного фонда – «20» сентября 2025 г.

- предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей до «25» сентября 2025 г.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении №3 к данной Программе.

- Приказ (распоряжения) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главах  III – IV настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты  готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до «25» сентября 2025 г. оформляет Акт готовности городского поселения к работе в осенне-зимний период.

## III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

3.3.  В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

## IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих  установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 6 к настоящей Программе.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта IV настоящей Программы.

приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации городского поселения «Оловяннинское»

от «22» мая 2025 года № 99

Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

Председатель комиссии: Васильева О.А. – Глава администрации городского поселения «Оловяннинское»;

Заместитель председателя комиссии: Семенов В.П. – заместитель главы администрации городского поселения «Оловяннинское»;

Секретарь комиссии: – Лубникова А.В.  главный специалист по ЖКХ и муниципальным закупкам;

Члены комиссии:

Сурова Светлана Викторовна – главный специалист по муниципальному имуществу

Лукьяненко Татьяна Николаевна - государственный жилищный инспектор по Оловяннинскому району (по согласованию).

Сулейманов М.Н. – начальник участка ОАО «Тепловодоканал». (по согласованию).

Селифанов А.А. – Инженер отдела технической инспекции ОАО «Тепловодоканал». (по согласованию).

Подойницын Г.А.  – директор управляющей организации ООО «Оригинал» (по согласованию).

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Оловяннинская СОШ» № 1 | Григорьева Татьяна Валерьевна |
| 2. | МБОУ «Оловяннинская СОШ» № 235 | Соколов Евгений Николаевич |
| 3. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Невская, д.2 | Козловская Ирина Сергеевна |
| 4. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Советская, д.74 |  |
| 5. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Машиностроительная, д.1 |  |
| 6. | Здание администрации городского поселения «Оловяннинское» | Васильева Оксана Александровна |
| 7. | Здания администрации муниципального района «Оловяннинский район» (ЕДДС, гаражи, архив) | Антошкин Андрей Владимирович |
|  | Здание по ул. Московская, д.47 (Совет Муниципального района Оловяннинский район, отдел ЗАГС, ЗАБАЙКАЛ РОССТАТ, КСП) | Государственная Федеральная собственность |
| 8. | Здания ГУЗ «Оловяннинский ЦРБ» | ⁠Сульдина Регина Владимировна |
| 13. | Здание Сбербанка Клиентская служба СФР | Горбунова Тамара Александровна Токтонова Татьяна Николаевна |
| 15. | Оловяннинский межпоселенческий методический и досуговый центр | Кузьмина Антонина Владимировна |
| 16. | Здание казначейства | Вербовик Оксана Владимировна |
| 17. | здание территориального отделения в п. Оловянная ГКУ «ЦЗН» Оловяннинский филиал КГАУ МФЦ | Котельникова Анна Александровна Ракитина Ирина Павловна |
| 18. | здание территориального отделения в п. Оловянная ГКУ «ЦСЗН» | Лончакова Евгения Валерьевна |
| 19. | МБУ «Оловяннинский центр культуры» | Гришков Анатолий Петрович |
| 20. | Аптека 19 | Кузнецова Оксана Викторовна |
| 21. | Здания, принадлежащие и находящиеся в обслуживании РЖД |  |
| 22. | Многоквартирные жилые дома ул. Машиностроительная, д.7 (ТСЖ) ул. Машиностроительная, д.4 (непосредственное управление) ул. Гагарина, д.25 (непосредственное управление) | УО ООО «Оригинал» Гордеева Кристина Константиновна Калгина Оксана Юрьевна (председатель МКЖД) Глотова Марина Петровна (председатель МКЖД) |
| 23. | Котельная ул. Гагарина, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 24. | Котельная ул. Машиностроительная, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 25. | Котельная ул. Железнодорожная 11 А, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 26. | Котельная ул. Погодаева 7, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 27. | Котельная ул. Дзержинского, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 28. | Котельная ул. Пионерская, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |
| 29. | Котельная ул. Известковая, тепловые сети | ОАО «Тепловодоканал» Ильин Яков Сергеевич |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

ПЛАН ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Оловяннинская СОШ» № 1 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 2. | МБОУ «Оловяннинская СОШ» № 235 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 3. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Невская, д.2 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 4. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Советская, д.74 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 5. | МДОУ «Детский сад» «Капелька» ул. Машиностроительная, д.1 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 6. | Здания администрации городского поселения «Оловяннинское» (ЕДДС, гаражи, архив) | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 7. | Здание по ул. Московская, д.47 (Совет Муниципального района Оловяннинский район, отдел ЗАГС, ЗАБАЙКАЛ РОССТАТ, КСП) | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 8. | Здание ГУЗ «Оловяннинский ЦРБ» | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 9. | Здание Сбербанка Клиентская служба СФР | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 10. | Оловяннинский межпоселенческий методический и досуговый центр | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 11. | Здание казначейства | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 12. | здание территориального отделения в п. Оловянная ГКУ «ЦЗН» Оловяннинский филиал КГАУ МФЦ | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 13. | здание территориального отделения в п. Оловянная ГКУ «ЦСЗН» | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 14. | МБУ «Оловяннинский центр культуры» | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 15. | Аптека 19 | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 16. | Здания, принадлежащие и находящиеся в обслуживании РЖД | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 17. | Многоквартирные жилые дома ул. Машиностроительная, д.7 (ТСЖ) ул. Машиностроительная, д.4 (непосредственное управление) ул. Гагарина, д.25 (непосредственное управление) | с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. с 24.08.2025 г.-11.09.2025г. |
| 18. | Котельная ул. Гагарина, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 19. | Котельная ул. Машиностроительная, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 20. | Котельная ул. Железнодорожная 11 А, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 21. | Котельная ул. Погодаева 7, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 22. | Котельная ул. Дзержинского, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 23. | Котельная ул. Пионерская, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |
| 24. | Котельная ул. Известковая, тепловые сети | с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.

пгт. Оловянная        		                                                              "_____"__________ 2025г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации городского поселения   «Оловяннинское» от 22  мая  2025 г. № 99_____________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "   "      2025 г., утвержденной   главой городского поселения «Оловяннинское» Васильевой О.А.______________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.__________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_____________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии (при наличии)

_____________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты_______________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9). Оборудование тепловых пунктов______________________________________________

(плотное/неплотное)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов______________________________

(установлены/неустановленны)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

_____________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

______________________________________________________/______________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"_________"___________________20_____г.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ N ___________.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИС УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |